## Ekstremalnie szybkie i precyzyjne wyniki

CYFROWY KORELATOR ODGŁOSÓW NIESZCZELNOŚCI

CHARAKTERYSTYKA

	WYŁĄCZNIE CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, DŹWIĘKÓW I PARAMETRÓW

	GOTOWY DO DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI

	BEZGŁOŚNY, NIEZWYKLE DYNAMICZNY

	STABILNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODPOWIEDZI

	ZAKRES FILTRÓW SWOBODNIE REGULOWANY

	REGULOWANY EKRAN DLA ELIMINACJI ODBLASKÓW

	ŁATWY W OBSŁUDZE

Sterowanie

Ekran menu

DANE TECHNICZNE

| OBUDOWA: Aluminium odlewane ciśnieniowo, IP 65, wszystkie przełączniki i złącza odporne na zachlapanie, W 230 x L 170 x H 90 mm, waga ok. 3 kg. Dołączone baterie. CZUJNIKI: 2 jednostki, waga 2.2 kg każda, IP 65, 500 mW;433,275 i 434,275 MHz; HM - technologia radiowa; 70 TX-D; zgoda D810068L.. ZASILANIE: 1.5 - 4.5 V , 3 baterie typu LR 20 lub 3 akumulatorki (Nimh). ZUŻYCIE ENERGII: O. 400 mA, z podświetleniem 500 mA CZAS PRACY: 40 h (bez) - 18 h (z podświetleniem). WYŚWIETLACZ: Graficzny 4,9", 100x75 mm, aktywny LDC, anty-odblaskowy, podświetlany. PRZETWARZANIE SYGNAŁU: Procesor sygnału, pamięć flash, bardzo cichy, automatyczny wzmacniacz, 16 bitowa konwersja analogowo-cyfrowa, dynamiczny sygnał > 100 db | CZĘSTOTLIWOŚć: 8 Hz - 4800 Hz Złącza: Sześcio - pinowe złącza do czujników bądź ziemnych mikrofonów, do standardowych słuchawek (mini - jack), wtyczka BNC dla anteny 430 - 440 MHz. Walizka transportowa: Prosta aluminiowa (Zarges-Box), wymiary 600 x 400 x 250 mm.. zawartość: Centralny korelator HU 2000, 2 czujniki A i B (jeżeli wersja jedno-kanałowa to tylko B), słuchawki z kontrolerem i przełącznikiem mono/stereo, 2 mikrofony HU7, aluminiowa walizka transportowa, ładowarka.. akcesoria: Trójnóg (do nierównej powierzchni) i próbnik (do wciskania w ziemię); dodatkowy gruntowy dzwon próbny: izolowany akustycznie, pokryty gumą, wymiary H 150 x O 150 mm, z metalowym uchwytem i pasem, waga ok. 2 kg. |
| --- | --- |